## LOTE 1
LOTE 1-PRESUPUESTO MAXIMO $389.920.426
ACT. | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UINTARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO | MARCA / MODELO /REFERENCIA | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANTIDADES OFERTADAS
1.1.1 | Computador portátil Tipo 1 con licencia de ofimática | Equipo | 15
1.1.2 | Especificaciones: Procesador Intel Core i7 de 12 generación o superior, con mínimo 8 núcleos y 12 hilos. Memoria RAM de 32 Gigas DDR4 a 3200 MHZ. Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 1TB. Pantalla LCD de 14"FHD (1920x1080) o de mayor tamaño, con antireflejo. Teclado resistente a salpicaduras o semiresistente a entrada de agua y contra polvo. Webcam HD 720p, LAN Ethernet (10/100/1000Mbps), WLAN: Wifi6 802.11ax, Bluetooth 5.2. Batería de Ion de Litio con mínimo autonomía de 8 horas. Peso inferior a 1,75 Kg. Puertos LAN RJ45, HDMI, USB 3.0 y USB tipo C. Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64bit.
2.1.3 | Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
5.1.3 | Garantía: 3 años
1.1.2 | Computador portátil Tipo 2 con licencia de ofimática | Equipo | 7
2.1.2
5.2.1 | Especificaciones: Procesador Intel Core i7 de 10 generación o superior, con mínimo 8 núcleos y 16 hilos. Memoria RAM de 16 Gigas DDR4 a 3200 MHZ. Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 512 GB. Pantalla LCD de 13" HD (1920x1080) o de mayor tamaño, con antireflejo. Teclado resistente a salpicaduras o semiresistente a entrada de agua y contra polvo. Webcam HD 720p, LAN Ethernet (10/100/1000Mbps), WLAN: Wifi6 802.11ax, Batería de Ion de Litio con mínimo autonomía de 12 horas. Peso inferior a 1,5 Kg. Puertos HDMI, USB 3.0 y USB tipo C. Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64bit.
5.2.2. | Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (que incluya Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Garantía: 3 años
5.2.1. | Computador de Escritorio con licencia de ofimática | Equipo | 1
Especificaciones: Procesador Intel Core i7 de 12 generación o superior, con mínimo 12 núcleos y 16 hilos. Memoria RAM de 16 Gigas DDR4 a 3200 MHZ. Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 512 GB. Tarjeta de Video Gráficos integrados. Pantalla de 21" HD (1920x1080), con antireflejo. LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) Puertos LAN RJ45, HDMI, USB 3.2 Generación 2. Teclado y Mouse. Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64bit. Factor de forma SMF o minitorre.
Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (que incluya Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Garantía: 3 años
2.1.3 | Tablet: | Tableta | 11
Procesador con arquitectura de 64 bits. Memoria RAM 4 GB. Pantalla de 10" debe ser AMOLED o TFT o LCD IPS, capacitiva, multitáctil con resolución de Mínimo 1280X800 pixeles. Interfaz de audio 3.5 mm, micrófono y parlante estereofónico o tipo C. Mínimo un puerto USB Tipo C. Wireless 802.11 ac (2x2). Bluetooth 5.x integrado. La batería debe ser de tecnología Ion-Litio o Litio Polímero y tener una autonomía de mínimo 6 horas de acuerdo con los criterios que define el Fabricante.
Garantía: 1 año
4.1.3 | Equipos para el procesamiento de información espacial temática: | Equipo | 5
Estaciones de trabajo, con la siguientes especificaciones mínimas: Procesador: Intel Xeon mínimo 10 núcleos, generación superior al año 2019 Memoria RAM: 64 GB Disco: 2TB M.2 NVMe Tarjeta Video: NVIDIA RTX A4000 mínimo. Monitor 24, pulgadas full HD profesional. Licenciamiento Windows 11 Pro para workstations, licenciamiento. Mouse y teclado. Puertos LAN RJ45, HDMI, USB 3.2 Generación 2.
Office. MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (que incluya Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Garantía: 3 años
VALOR TOTAL OFERTA LOTE 1 IVA INCLUIDO $

## LOTE 2
LOTE 2 – Equipos Eléctricos Y De Redes: Presupuesto máximo: $ 48.726.652
ACT. | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO | MARCA / MODELO /REFERENCIA | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANTIDADES OFERTADAS
4.1.3 | Uninterruptable Power Supply -UPS | Equipo UPS | 1
Se requiere que la ups proporcione distribución de energía confiable a varios dispositivos con las siguientes características:
Fase: Bifásica. Capacidad: 10 Kva. Conexión de entrada 2 fases + Tierra. Voltaje de entrada 208V. Rango de voltaje de entrada: 110~176Vac, 280~300Vac. Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ±6Hz, ±10Hz. Factor de potencia de entrada: >=0.95. Protección de Entrada: ≦5% THD, Filtros EMI-RFI , Protección de transientes Conexión de salida: 2 fases + Neutro + Tierra. Voltaje de salida: 120v / 120v / 240. Voltaje DC / Referencia 240 Vdc. Regulación de voltaje +/-1%- Tierra Aislamiento. Debe incluir un trasformador de aislamiento con conexión especial para evitar corrientes de neutro de entrada.
Frecuencia de Salida: 50/60Hz ±1% Capacidad de sobrecarga. •Modo AC: 30min para 102 %~110% load 10min para 110 %~130% load. 30s para 130 %~150% load. 500ms para >150% load •Modo Baterías: 1min para 102 %~110% load 10s para 110 %~130% load 3s para 130 %~150% load 500ms para > 150% load Eficiencia: Máxima eficiencia del 95% Baterías: Selladas libres de mantenimiento - VRLA. Tiempo de respaldo: 10 minutos a carga plena Protecciones •Auto encendido al regreso de la energía • configuración de alarmas audibles• Cargador automático (también cargador en modo off_line)• protección por batería baja •Protegido contra sobrecargas y corto circuito • 6. Breaker de protección de entrada Bypass • Bypass estático automático con recuperación automática en condiciones normales de retorno • Llave de bypass manual para emergencias
Comunicaciones Puerto RS232, WiFi , SNMP Garantía 3 años Estándares y Certificaciones UL 60950-1, RoHS
| Unidad de Distribución de Energía para rack PDU | Equipo PDU | 1
Se requiere que la PDU proporcione distribución de energía confiable a varios dispositivos desde dos sistemas UPS de 6 KVA y 3 KVA
Fase: Monofásica Factor de Forma: Instalación Horizontal en rack compatible con EIA de 2U de rack Material: Gabinete metálico con soportes desmontables y puntos de anclaje incorporados. Voltaje de Entrada: 120 V Amperaje: De 20 a 30 Amperios. Tipo de Clavija de Alimentación: 2 entradas L5-30P (NEMA L5-30P) que permite conexiones separadas de alimentación PRIMARIA y SECUNDARIA Cables de alimentación de mínimo 2 metros. Voltaje de salida: 120 V Frecuencia: 50Hz / 60Hz Amperaje de salida: De 12 a 20 amperios por tomacorriente. Número Total de Tomacorrientes: De 12 a 20 Tomacorrientes controlables Tipos de Tomacorriente •Mínimo 24 Clavijas tipo 5-15P •Una (1) tipo L5-30R. Protección: Con dos breakers de salida para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas. Medidores: •2 medidores LED digitales para el consumo de corriente (en amperes) de los equipos conectados •Indicador individual de encendido para los tomacorrientes. Monitoreo:• Interfaz de red incorporada que permita control y monitoreo remoto y sobre la LAN (LAN/WAN SNMP, Web, SSH, telnet, RSS, mensaje de texto y correo electrónico) • Conexión RJ45 Ethernet •Con sensor ambiental para control remoto de la temperatura y humedad •Con acceso total sin pago adicional de licencia al software de monitoreo •Monitoreo de Corriente a nivel de tomacorrientes (potencia de salida en amperes y voltajes). Controlable: Los tomacorrientes deben ser controladas individualmente para encendido y apagado automáticamente que permita el reinicio de dispositivos a distancia. Transferencia Automática: •Switch de Transferencia Automática [ATS] •Que permite la opción de alimentación redundante A/B para dispositivos de red no redundantes •Que permita conmutar automáticamente a la alimentación secundaria si la alimentación primaria se desvía del rango operativo confiable (de 1 a 5 milisegundos entre las entradas primaria y secundaria) Garantía: 2 años Estándares y Certificaciones: UL 60950-1, RoHS.
| Dispositivo de interconexión de equipos (Switch) de procesamiento de información con servidor. | Equipo Switch | 1
switch de 48 puertos PoE, 48 puertos 10/100/1000Base-T; Full duplex; MACSec Dos (2) puertos SFP+ libres y licenciados para instalar módulos SFP+ de 1/10Gb
un (1) interfaz serial - RJ45. O un (1) puerto USB o un (1) puerto micro – USB o un (1) puerto RJ45 OOBM
Garantía: 3 años
VALOR TOTAL OFERTADO LOTE 2 IVA INCLUIDO $

## LOTE 3
LOTE 3 – Servidor de Almacenamiento NAS. Presupuesto máximo: $336.283.575
ACT. | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | MARCA / MODELO /REFERENCIA | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANTIDADES OFERTADAS
4.1.3 | Servidor almacenamiento de imágenes | Equipo Servidor | 1
Ítem equipos:
1. Un (1) servidor NAS empresarial con capacidades de máximo 2 unidades de rack escalable mínimo a 1000TB, con capacidades de expansión internas y por medio de bahías externas en rack para discos SAS Y SSD. Debe poseer dos fuentes de alimentación de energía independientes. Especificaciones del sistema operativo: el sistema operativo debe entregarse instalado, configurado y con licenciamiento de por vida, debe tener las siguientes características:
Gestión de usuarios y grupos de usuarios, configuración de privilegios de acceso a carpetas, archivos y volúmenes para cada usuario y grupo de usuario de manera independiente, debe permitir copias de seguridad a
plataformas de nube como Microsoft Azure y Google Drive, etc. y en medios externos como unidades de discos duros externos, debe permitir la autenticación de cuentas de usuario por medio de directorio activo LDAP, debe permitir el acceso a los datos vía interfaz web, debe permitir la captura y administración de instantáneas de información para: carpetas, archivos, volúmenes, debe permitir la generación y mantención de versiones de carpetas, archivos y la generación de puntos de retención. El sistema operativo debe tener instalado un software Antivirus profesional con licenciamiento de por vida con protección contra virus informáticos, ramsomware, y malware.
2. Dos (2) rieles deslizables para instalación en rack del (ítem 1)
3. Memoria RAM mínimo 32gb compatible con el (ítem 1)
4. Debe distribuirse de la siguiente manera la capacidad de almacenamiento de datos ofrecida: mínimo en discos duros SSD un 30% de la capacidad ofrecida y en discos duros mecánicos un 70% versión para datacenter compatibles con (ítem 1) con capacidad usable mínima de 100TB después de la configuración RAID
1. Instalación y configuración del servidor NAS con funcionalidades SAN del (ítem 1) equipos: El servicio debe incluir el ensamble de la unidad en rack, Instalación del sistema operativo del (ítem 1) y sus respectivas licencias, actualizaciones de Firmware, configuración del RAID, Integración a la Red y Capacitación del funcionamiento. Configuración de los volúmenes de disco, migración de datos a los volúmenes de usuario, configuración de cuentas y privilegios de usuario, configuración de sincronización entre volúmenes y/o carpetas para backup en nube Microsoft Azure
2. Garantía y servicio de soporte en sitio por 3 años que incluya: Suministro unidad backup en caso de fallo en la unidad en 24 horas, Cambio de partes en sitio, proceso de acompañamiento, Soporte técnico para el hardware, reparación o intercambio del producto en caso de falla, personal de reparación certificado y partes originales
VALOR TOTAL OFERTADO LOTE 3 IVA INCLUIDO $

## LOTE 4
LOTE 4 Discos de Almacenamiento para Servidores. Presupuesto máximo: $14.279.826
ACT. | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO | MARCA / MODELO /REFERENCIA | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANTIDADES OFERTADAS
4.1.3 | Ampliación almacenamiento servidores: Se requiere ampliara la capacidad de almacenamiento en 15.3TB, bien sea mediante dos (2) discos duros HPE 7.68TB SAS SSD o un (1) único disco HPE 15.3TB SAS SSD compatible con servidor HPE ProLiant DL380 Gen10. Garantía: 1 año | Disco de Almacenamiento | 2
VALOR TOTAL OFERTADO LOTE 4 IVA INCLUIDO $

## LOTE 5
LOTE 5: Periféricos. Presupuesto máximo: $4.756.397
ACT. | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO | MARCA / MODELO /REFERENCIA | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANTIDADES OFERTADAS
5.1.3 | Impresora a color Multifuncional con wifi. Opción de impresión doble faz automática; impresión de inyección de tinta; pantalla LCD para visualización, Opción de entrada USB, Capacidad de 100 hojas y soporte de tamaños A4, Carta, Oficio, ejecutivo, media carta, foto y sobre en varios tamaños. Garantía: 1 año | Impresora | 1
5.1.2. | Videoproyector para apoyo en el desarrollo de capacitaciones. Especificaciones mínimas: Duración de la Lámpara: 12000 Horas Aproximadas Brillo: 3400 Lumens Tamaño Proyección: 300 Pulgadas Garantía: 3 años | Video beam | 1
VALOR TOTAL OFERTADO LOTE 5 IVA INCLUIDO $