## ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Especificaciones técnicas sistema fotovoltáico | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
1) Diseño de un sistema solar de paneles, inversor y baterías para un suministro aproximado de 100 kW/día para ser instalado en una cubierta de 180m2. Se requiere que la conexión sea hibrida, con conexión a la red de energía municipal, en caso que el sistema fotovoltaico no abastezca el 100% de la energía requerida por la planta y deba accederse a la red municipal instalada.
2) Instalación del sistema sobre una cubierta de 180m2, con una inclinación de 10° y azimut 0 con orientación de los paneles en dirección norte, en el lugar donde se instalará la planta piloto de Biomepaques, entre la calle 5 y la carrera 1, en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, ubicada a 200m del muelle del municipio de Puerto Nariño
OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO MÁXIMO: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($363.087.390)