## Lote 1
Elemento | Especificación | BSoCol | DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS | DISCOVERY ENTEPRISE | HAS LTDA | INFOTECH COLOMBIA S.A.S | INGENIERÍA Y SERVICIO MICROCOMPUTADORES | JP COMPUTADORES | QUALITY GROUP | RED COMPUTO | SEI EXPRESS | TECNOPHONE COLOMBIA | TEK SOLUCIONES
Computador portátil Tipo 1 con licencia de ofimática | Sistema Operativo Windows 10 PRO | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Intel Core i7 de 12 generación o superior, con mínimo 8 núcleos y 12 hilos. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM de 32 Gigas DDR4 a 3200 MHZ | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 1TB. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Pantalla LCD de 14"FHD (1920x1080) o de mayor tamaño, con antireflejo. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Teclado resistente a salpicaduras o semiresistente a entrada de agua y contra polvo. | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Webcam HD 720p | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| WLAN: Wifi6 802.11ax | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Bluetooth 5.2 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Batería de Ion de Litio con mínimo autonomía de 8 horas. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Peso inferior a 1,75 Kg. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| LAN RJ45 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| HMDI | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| USB 3.0 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| USB tipo C | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantia 3 años | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
Computador portátil Tipo 2 con licencia de ofimática | Sistema Operativo Windows 10 PRO | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Procesador Intel Core i7 de 10 generación o superior, con mínimo 8 núcleos y 16 hilos. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM de 16 Gigas DDR4 a 3200 MHZ. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 512 GB. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Pantalla LCD de 13" HD (1920x1080) o de mayor tamaño, con antireflejo. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Teclado resistente a salpicaduras o semiresistente a entrada de agua y contra polvo. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Webcam HD 720p | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| WLAN: Wifi6 802.11ax | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Batería de Ion de Litio con mínimo autonomía de 12 horas. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Peso inferior a 1,5 Kg. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| HMDI | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| USB 3.0 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| USB tipo C | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Garantia 3 años | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
Computador de Escritorio con licencia de ofimática | Sistema operativo: Windows 10 Pro de 64bit. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Procesador Intel Core i7 de 12 generación o superior, con mínimo 12 núcleos y 16 hilos. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM de 16 Gigas DDR4 a 3200 MHZ. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Almacenamiento disco duro estado sólido (SSD) de 512 GB. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Tarjeta de Video Gráficos integrados. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Pantalla de 21" HD (1920x1080), con antireflejo. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| LAN Ethernet (10/100/1000Mbps) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| LAN RJ45 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| HDMI, USB 3.2 Generación 2. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Teclado y Mouse. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Factor de forma SMF o minitorre. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Ofimática: MICROSOFT Office Home and Business 2021 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Garantia 3 años | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
Tablet | Procesador con arquitectura de 64 bits. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM 4 GB. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Pantalla de 10" debe ser AMOLED o TFT o LCD IPS, capacitiva, multitáctil con resolución de Mínimo 1280X800 pixeles. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Interfaz de audio 3.5 mm, micrófono y parlante estereofónico o tipo C. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Mínimo un puerto USB Tipo C. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Wireless 802.11 ac (2x2). | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Bluetooth 5.x integrado. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| La batería debe ser de tecnología Ion-Litio o Litio Polímero y tener una autonomía de mínimo 6 horas de acuerdo con los criterios que define el Fabricante. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
Equipos para el procesamiento de información espacial temática | Procesador: Intel Xeon mínimo 10 núcleos, generación superior al año 2019 | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM: 64 GB | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Disco: 2TB M.2 NVMe | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Tarjeta Video: NVIDIA RTX A4000 mínimo. | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Monitor 24, pulgadas full HD profesional. | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Licenciamiento Windows 11 Pro para workstations | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Mouse y teclado. | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| Puertos LAN RJ45 | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| HDMI | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple
| USB 3.2 Generación 2. | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple

## Lote 2
Elemento | Especificación | 1A INGENIERIA S.A.S | BSoCol | SEIS EXPRESS
Uninterruptable Power Supply -UPS | Fase: Bifásica | No Cumple | No cumple | No cumple
| Capacidad: 10 Kva | Cumple | Cumple | No cumple
| Conexión de entrada 2 fases + Tierra. | Cumple | Cumple | No cumple
| Voltaje de entrada 208V | Cumple | Cumple | No cumple
| Rango de voltaje de entrada: 110~176Vac, 280~300Vac | Cumple | No cumple | No cumple
| Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ±6Hz, ±10Hz | Cumple | Cumple | No cumple
| Factor de potencia de entrada: >=0.95. | Cumple | No cumple | No cumple
| Protección de Entrada: ≦5% THD | Cumple | No cumple | No cumple
| Filtros EMI-RFI | No cumple | No cumple | No cumple
| Protección de transientes | No cumple | Cumple | No cumple
| Conexión de salida: 2 fases + Neutro + Tierra | No cumple | Cumple | No cumple
| Voltaje de salida: 120v / 120v / 240 | Cumple | Cumple | No cumple
| Voltaje DC / Referencia 240 Vdc | Cumple | Cumple | No cumple
| Regulación de voltaje +/-1% | Cumple | No cumple | No cumple
| Tierra Aislamiento. Debe incluir un trasformador de aislamiento con conexión especial para evitar corrientes de neutro de entrada | Cumple | No cumple | No cumple
| Frecuencia de Salida: 50/60Hz ±1% | No cumple | Cumple | No cumple
| Capacidad de sobrecarga. •Modo AC: 30min para 102 %~110% load 10min para 110 %~130% load. 30s para 130 %~150% load. 500ms para >150% load | Cumple | No cumple | No cumple
| Modo Baterías: 1min para 102 %~110% load 10s para 110 %~130% load 3s para 130 %~150% load 500ms para > 150% load | No cumple | Cumple | No cumple
| Eficiencia: Máxima eficiencia del 95% Baterías: Selladas libres de mantenimiento - VRLA. | No cumple | No cumple | No cumple
| Tiempo de respaldo: 10 minutos a carga plena Protecciones | No cumple | No cumple | No cumple
| Auto encendido al regreso de la energía | No cumple | No cumple | No cumple
| configuración de alarmas audibles | No cumple | Cumple | No cumple
| Cargador automático (también cargador en modo off_line) | No cumple | No cumple | No cumple
| protección por batería baja | No cumple | No cumple | No cumple
| Protegido contra sobrecargas y corto circuito | No cumple | No cumple | No cumple
| Breaker de protección de entrada Bypass | No cumple | No cumple | No cumple
| Bypass estático automático con recuperación automática en condiciones normales de retorno | No cumple | No cumple | No cumple
| Llave de bypass manual para emergencias | No cumple | No cumple | No cumple
| Comunicaciones Puerto RS232, WiFi , SNMP | No cumple | No cumple | No cumple
| Garantía 3 años | Cumple | No cumple | No cumple
| Estándares y Certificaciones UL 60950-1, RoHS | Cumple | No cumple | No cumple
Unidad de Distribución de Energía para rack PDU | Fase: Monofásica | No cumple | Cumple | Cumple
| Factor de Forma: Instalación Horizontal en rack compatible con EIA de 2U de rack | Cumple | Cumple | Cumple
| Material: Gabinete metálico con soportes desmontables y puntos de anclaje incorporados | Cumple | Cumple | Cumple
| Voltaje de Entrada: 120 V | Cumple | Cumple | Cumple
| Amperaje: De 20 a 30 Amperios | Cumple | Cumple | Cumple
| Voltaje de salida: 120 V | Cumple | Cumple | Cumple
| Frecuencia: 50Hz / 60Hz | Cumple | Cumple | Cumple
| Amperaje de salida: De 12 a 20 amperios por tomacorriente | Cumple | Cumple | Cumple
| Tipo de Clavija de Alimentación: 2 entradas L5-30P (NEMA L5-30P) que permite conexiones separadas de alimentación PRIMARIA y SECUNDARIA Cables de alimentación de mínimo 2 metros. | Cumple | Cumple | Cumple
| Número Total de Tomacorrientes: De 12 a 20 Tomacorrientes controlables | Cumple | Cumple | Cumple
| Tipos de Tomacorriente •Mínimo 24 Clavijas tipo 5-15P •Una (1) tipo L5-30R. | Cumple | Cumple | Cumple
| Protección: Con dos breakers de salida para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas | Cumple | Cumple | Cumple
| Medidores: •2 medidores LED digitales para el consumo de corriente (en amperes) de los equipos conectados | Cumple | Cumple | Cumple
| Indicador individual de encendido para los tomacorrientes | Cumple | Cumple | Cumple
| Interfaz de red incorporada que permita control y monitoreo remoto y sobre la LAN (LAN/WAN SNMP, Web, SSH, telnet, RSS, mensaje de texto y correo electrónico) - Conexión RJ45 Ethernet | Cumple | Cumple | Cumple
| Con sensor ambiental para control remoto de la temperatura y humedad | Cumple | Cumple | Cumple
| Con acceso total sin pago adicional de licencia al software de monitoreo | Cumple | Cumple | Cumple
| Monitoreo de Corriente a nivel de tomacorrientes (potencia de salida en amperes y voltajes) | Cumple | Cumple | Cumple
| Controlable: Los tomacorrientes deben ser controladas individualmente para encendido y apagado automáticamente que permita el reinicio de dispositivos a distancia | Cumple | Cumple | Cumple
| Transferencia Automática: •Switch de Transferencia Automática [ATS] •Que permite la opción de alimentación redundante A/B para dispositivos de red no redundantes | Cumple | Cumple | Cumple
| Que permita conmutar automáticamente a la alimentación secundaria si la alimentación primaria se desvía del rango operativo confiable (de 1 a 5 milisegundos entre las entradas primaria y secundaria | Cumple | Cumple | Cumple
| Estándares y Certificaciones: UL 60950-1, RoHS. | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía: 2 años | Cumple | Cumple | Cumple
Dispositivo de interconexión de equipos (Switch) de procesamiento de información con servidor. |  | Cumple | Cumple | Cumple
| switch de 48 puertos PoE, 48 puertos 10/100/1000Base-T; | Cumple |  | Cumple
| Full duplex; MACSec | Cumple | Cumple | No cumple
| Dos (2) puertos SFP+ libres y licenciados para instalar módulos SFP+ de 1/10Gb | No cumple | Cumple | Cumple
| un (1) interfaz serial - RJ45. O un (1) puerto USB o un (1) puerto micro – USB o un (1) puerto RJ45 OOBM | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía: 3 años | Cumple

## Lote 3
Elemento | Especificación | EGEOSUR S.A.S. | BSoCol | DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS | DISCOVERY ENTEPRISE | MICROHOME | RED COMPUTO | SISTEL INFORMATICOS
NAS | Con capacidades de máximo 2 unidades de rack | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Escalable mínimo a 1000TB, con capacidades de expansión internas y por medio de bahías externas en rack para discos SAS Y SSD | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Debe poseer dos fuentes de alimentación de energía independientes | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Sistema operativo licenciamiento de por vida | No Cumple | Cumple | Cumple
| Gestión de usuarios y grupos de usuarios, configuración de privilegios de acceso a carpetas, archivos y volúmenes para cada usuario y grupo de usuario de manera independiente | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Debe permitir copias de seguridad a plataformas de nube como Microsoft Azure y Google Drive, etc y en medios externos como unidades de discos duros externos | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Debe permitir la autenticación de cuentas de usuario por medio de directorio activo LDAP | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Debe permitir el acceso a los datos vía interfaz web, | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| debe permitir la captura y administración de instantáneas de información para: carpetas, archivos, volúmenes, | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| debe permitir la generación y mantención de versiones de carpetas, archivos y la generación de puntos de retención | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| El sistema operativo debe tener instalado un software Antivirus profesional con licenciamiento de por vida con protección contra virus informáticos, ramsomware, y malware | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Dos (2) rieles deslizables para instalación en rack del (ítem 1) | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Memoria RAM mínimo 32gb compatible con el (ítem 1) | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Debe distribuirse de la siguiente manera la capacidad de almacenamiento de datos ofrecida: mínimo en discos duros SSD un 30% de la capacidad ofrecida y en discos duros mecánicos un 70% versión para datacenter compatibles con (ítem 1) con capacidad usable mínima de 100TB después de la configuración RAID | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía y servicio de soporte en sitio por 3 años que incluya: Suministro unidad backup en caso de fallo en la unidad en 24 horas | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Cambio de partes en sitio | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Soporte técnico para el hardware, reparación o intercambio del producto en caso de falla | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| personal de reparación certificado y partes originales | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple

## Lote 4
Elemento | Especificación | 1A INGENIERIA S.A.S | ProvEGEOSUR S.A.S.eedor 2 | BSoCol
Discos de Almacenamiento | Capacidad 15.3TB | Cumple | Cumple | Cumple
| (2) discos duros HPE 7.68TB SAS SSD o un (1) único disco HPE 15.3TB SAS SSD | Cumple | Cumple | Cumple
| Compatible con servidor HPE ProLiant DL380 Gen10. | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía: 1 año | Cumple | Cumple | Cumple

## Lote 5
Elemento | Especificación | EGEOSUR S.A.S. | BSoCol | DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS | DISCOVERY ENTEPRISE | JP COMPUTADORES | SEIS EXPRESS
Impresora a color Multifuncional | Impresora a color Multifuncional | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| con wifi. | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| impresión doble faz automática | Cumple | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Impresión de inyección de tinta | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Pantalla LCD para visualización | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Opción de entrada USB | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Capacidad de 100 hojas | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| soporte de tamaños A4, Carta, Oficio, ejecutivo, media carta, foto y sobre en varios tamaños. | No Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía: 1 año | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
Videoproyector para apoyo en el desarrollo de capacitaciones | Duración de la Lámpara: 12000 Horas Aproximadas | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Brillo: 3400 Lumens | No cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Tamaño Proyección: 300 Pulgadas | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| Garantía: 3 años | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple